**Утверждаю**

**Директор ГКУСО**

**«Георгиевский СРЦН «Аист»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Жураховская**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГКУСО ГСРЦН «АИСТ»**

Территория учреждения и здания должны содержаться в порядке. Пути эвакуации и выходы в зданиях должны быть освобождены от посторонних предметов, создающих препятствия при эвакуации.

Обязанности и действия сотрудников в случае возникновения пожара.

1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть (01) и директору (Ответственные – Дубровская Е.А., в ночное время воспитатель группы девочек)
2. Дать сигнал тревоги находящимся сотрудникам и детям / дежурный воспитатель/.
3. В случае возникновения пожара вывод детей из группы производит дежурный воспитатель и помощник воспитателя, находящийся в данный момент в группе за ограду учреждения. (Помощник воспитателя выносит одеяла, а в ночное время - дежурный воспитатель)
4. Проследить за обесточиванием электрического тока на электрощите (ответственный - техник Григорекно А.Я.)
5. Немедленно эвакуировать продукты питания и другие материальные ценности, находящиеся на территории здания (ответственные: повар, мойщик посуды - продукты питания, медицинские работники – медикаменты для оказания первой медицинской помощи)
6. До прибытия пожарной охраны принять меры по ликвидации очага возгорания (ответственные: директор – Жураховская С.А., зам. директора - Дубровская Е.А., техник – Григоренко А.Я., в ночное время - дежурный воспитатель, сторож).
7. При возникновении очага возгорания необходимо применение средств пожаротушения (огнетушители, багор, песок, лопаты и т.д.) согласно требованиям правил ППБ (водители, техник, дворник, а в ночное время - дежурный воспитатель)
8. Включение установки автоматической пожарной сигнализации и определение местонахождения очага возгорания согласно схеме, вывешенной рядом с автоматической сигнализацией.

ГРУППА ДЕВОЧЕК: ГРУППА МАЛЬЧИКОВ:

1. Рузаева О.В. 1. Куренкова Г.А.

2. Пугачева Н.С. 2. Сорокина О.Н.

3. Чернявская Л.А. 3. Осипова Е.С.

МЛАДШАЯ ГРУППА.

1. Зубахина М.А.
2. Стрельцова А.В.
3. Судакова Н.Г.

Ответственный по противопожарной безопасности в приемнике распределителе Бадалян А.А.